**ОШ,,Десанка Максимовић“Катун**

**Број: 02-1089**

**Датум: 13.07.2017.**

**На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавне набавке, ОШ,,Десанка Максимовић“Катун, врши:**

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017 – за избор извођача радова на инсталацији грејања ОШ,,Десанка Максимовић“Катун, ИО Дражевац**

* **Тако што се на страни 25, у одељку предмер и предрачун радова у тачки 1, иза речи Максимална топлотна снага: од, брише 140 кw и остаје само 150 кw**

**Комисија за јавне набавке**

**ОШ,,Десанка Максимовић“Катун**