РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ОШ,,ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ,,

КАТУН

Број: 02-1088

Датум: 13.07.2017.год.

Тел/факс: 018/618-180

**Предмет**: Одговори на питање у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова - за избор извођача на инсталацији грејања ОШ,,Десанка Максимовић“Катун, ИО Дражевац – јавна набавка мале вредности – бр. јавне набавке 4/2017

Питање:

1. Који котао можемо узети у разматрање, јер не постоји котао од 140 до 150, већ 140 или 150 кw

Одговор:

1. Потребан је котао од 150 кw

Комисија за јавне набавке

ОШ,,Десанка Максимовић“Катун