РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ОШ,,ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ,,

КАТУН

Број: 02-1107

Датум: 17.07.2017.год.

Тел/факс: 018/618-180

 **Предмет**: Одговори на питање у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова - за избор извођача на инсталацији грејања ОШ,,Десанка Максимовић“Катун, ИО Дражевац – јавна набавка мале вредности – бр. јавне набавке 4/2017

 Питање:

1. Потребно је да нам појасните да ли агрегат има Комутациони АТС орман или само агрегат

Одговор:

1. Агрегат има Комутациони АТС орман и агрегат

 Комисија за јавне набавке

 ОШ,,Десанка Максимовић“Катун